## Hoja1
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD CHIHUAHUA
NO. | ESPECIFICACION | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORTE | NUMERO | IMPORTE
1.- PARTIDA
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda |  |  |  |  | ALBA ELECTROCONSTRUCCIONES |  | STAHL CONSTRUCCIONES |  | LARROC EMPRESARIAL |  | ARQ. EDUARDO RAYNAL
1
1 | 1.1 | Suministro y Colocación de Poliduclo de Alta Densidad de 82 mm., Incluye: Excavación y relleno con material producto de excavación. | m | 1894 | 47.28 | 89548.32 | 46.45 | 87976.3 | 110.04 | 208415.76 | 118.04 | 223567.76
2 | 1.2 | Suministro y Colocación de Estructura Metálica para Instalar el equipo de medición y control, Incluye: Tablero de control de Alumbrado para 2 Circuitos, Gabinete Metálico con mirilla con una Base de Medición de 7x200 y un Apartarrayo de 300 v. | pza. | 2 | 33940.02 | 67880.04 | 36434.49 | 72868.98 | 7814.65 | 15629.3 | 8480.12 | 16960.24
3 | 1.3 | Suministro y Colocación de Luminaria Led de 150 w, 240 v. de acuerdo con especificaciones del depto. mpal. de Alumbrado Publico. | pza. | 46 | 6141.04 | 282487.84 | 11055.85 | 508569.1 | 8494.87 | 390764.02 | 9266.46 | 426257.16
4 | 1.4 | Suministro y Colocación de Arbotante Metálico Octagonal de 11 mt. de Altura. | pza. | 46 | 5632.42 | 259091.32 | 4834.54 | 222388.84 | 7536.94 | 346699.24 | 8242.17 | 379139.82
5 | 1.5 | Suministro y Colocación de Registro de Concreto de 50x50x50, Marco y Contra Marco de Ángulo y [apa de concreto. | pza. | 14 | 1700.29 | 23804.06 | 3000.36 | 42005.04 | 1499.24 | 20989.36 | 1601.19 | 22416.66
6 | 1.6 | Suministro y Colocación de Base de Concreto de 1.70 mt. de altura para arbotante metálico de 11 mt. | pza. | 46 | 3003.58 | 138164.68 | 2023.66 | 93088.36 | 3115.79 | 143326.34 | 3333.81 | 153355.26
7 | 1.7 | Suministro y Colocación de Alimenlador con 2 Conductores de alum. cal. 4 (dos fases) y 1 alum. cal. 4 (tierra) | m | 2124 | 57.39 | 121896.36 | 59.29 | 125931.96 | 56.69 | 120409.56 | 60.99 | 129542.76
8 | 1.8 | Suministro y Colocación de Alimentador con 2 Conductores Ihw cal. 10 (luminaria). | m | 1196 | 32.57 | 38953.72 | 20.58 | 24613.68 | 46.42 | 55518.32 | 49.73 | 59477.08
9 | 1.9 | Pago a unidad de verificación de instalaciones eléctricas para contratar el servicio con C.F.E. | pza. | 2 | 8499.99 | 16999.98 | 18649.03 | 37298.06 | 11448.83 | 22897.66 | 12046.48 | 24092.96
10 | 1.1 | Suministro y Colocación Subestación tipo pedestal de 25 KVA con Voltajes de 13200/120-240 V., Incluye: Transformador, Base y Registro de Concreto, codo, inserto, adaptador, codo apartarrayo, pozo de lierra y señaliza- cion de registro y conductores. | pza. | 2 | 79033.4 | 158066.8 | 76818.96 | 153637.92 | 55952.79 | 111905.58 | 60977.67 | 121955.34
11 | 1.11 | Suministro y Colocación de Estructura de Transición Monofásica en Poste existente en linea de C.F.E. | pza. | 2 | 13435.76 | 26871.52 | 33172.03 | 66344.06 | 2495.07 | 4990.14 | 2640.5 | 5281
12 | 1.12 | Elaboración de proyecto ejecutivo | pza. | 1 | 21000 | 21000 | 11476.32 | 11476.32 | 23500.23 | 23500.23 | 24726.98 | 24726.98
[5 empty] | SUBTOTAL | 1244764.64 | SUBTOTAL | 1446198.62 | SUBTOTAL | 1465045.51 | SUBTOTAL | 1586773.02
[5 empty] | I.V.A. | 199162.3424 | I.V.A. | 231391.7792 | I.V.A. | 234407.2816 | I.V.A. | 253883.6832
[5 empty] | TOTAL | 1443926.9824 | TOTAL | 1677590.3992 | TOTAL | 1699452.7916 | TOTAL | 1840656.7032