## TOTAL EJERCIDO EN PROGRAMAS
FIDEICOMISO PARA EL CUIDADO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA | EJIDOS | PRESUPUESTO | APROBADO | EJERCIDO
PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA (PESH) | VARIOS | 3000000 | 3000000 | 1853826.3061
| TOTAL 2024 | 3000000 | 3000000 | 1853826.3061

## PROG. ESPECIF. SUST. HIDRICA
BENEFICIARIO | CONCEPTO | APOYOS EXTRAORDINARIOS | MONTO TOTAL APROBADO TOTAL | EJERCIDO | ECONOMIAS
RANCHO EL TERRERO | Compra e instalación del equipo de un tubo galvanizado C40 2” (50 mm), cople galvanizado 2” (50 mm), un kit de instalación para reloj digital 127/220V, una caja control Franklin 5-230 y un reloj digital E101 127/220V | 0 | 5341.974 | 5341.974 | 0 | MONTO AUTORIZADO 2024= | 3000000
RANCHO LA MOLINA | Motor sumergible 3hp 230 v 4” ph 1 marca Franklin 24B14-26-01699C, Bomba sumergible de 25 gal p/3hp marca Franklin 24C14-25-07211ª,Caja de control p/hp 230volts Franklin 24C19-20-01081B, Inter de 14 eventos 120/277 volts 40AMP marca tork, electronivel de 120/220v c/indicadores mod en 3- marca nassar, Cable bomba sumergible no. 3x14 1000 v conductores dl norte, cinta de pvc, cinta econ teflón, niple negro de 1½”x6, Reducción bushing de 2” a 1½“, Reducción campana refor 3” a 2”. | 0 | 12334.9974 | 12334.9974 | 0
COLONIA SACRAMENTO | Trabajo de rehabilitación, cepillado y desensolve del pozo, trabajos de extracción e instalación de equipo de bombeo, servicio de revisión y ajuste del control de bombeo para llenado de tanque en función de la presión de la línea de llenado, así como la compra e instalación de una bomba sumergible P/25 HP MOD 225SSI25-10 MCA FRANKLIN, motor sumergible 25 HP 460 V 6” MARCA FRANKLIN 22M19-12-00115A, Cople ac neg 150 lbs 3 pg, tmo tubo negro C/C rosc c-40 3”, sensor de presión 0-16BAR 4-20MA, plastiducto 19 mm de ¾” de 7 kgs/cm2, cable bomba sumergible 3X6 metros | 0 | 46685.9976 | 46685.9976 | 0
LOS SAUCES | Compra e instalación del equipo: Transformador de poste de 23KVAS de 13000 V, Electro bomba sumergible marca NEUMANN para bombear agua limpia sin arena 10.5 L/S Vs. C.D.T. 75 mts, Bomba hidráulica, Tubo galvanizado C40 2” (50MM), cople galvanizado 2”(55MM), Instalación de equipo de bombeo de 3”x134 mts, caja control franklin 5-230 | 0 | 33647.6415 | 33647.6415 | 0
COLONIA OCAMPO | Equipo para el tren de descarga | 0 | 300000 | 300000 | 0
EL SAUZ | Refacciones y accesorios | 0 | 458200 | 458200 | 0
| Proveedor de gas | 0 | 1785.6 | 1785.6 | 0
| Proveedor de oxígeno | 0 | 817.68 | 817.68 | 0
| Proveedor del Ademe | 0 | 301200.96 | 301200.96 | 0
| Proveedor de diesel | 0 | 350553.12 | 350553.12 | 0
| Bonos y alimentos | 0 | 165161 | 165161 | 0
| Proveedor de grava | 0 | 32480 | 32480 | 0
| Refacciones para la maquinaria SDR pozo Sauz | 0 | 110000 | 110000 | 0
COLONIA SOTO | Compra de equipo de bombeo | 0 | 35617.3356 | 35617.3356 | 0
NUEVO DELICIAS Y EL SAUZ | Remplazo de bomba del tanque | 0 | 18986.88 | 18986.88 | 0
NUEVO DELICIAS Y EL SAUZ | Reparación del tanque | 0 | 24882 | 24882 | 0
|  |  |  | 1853826.3061 | 1146173.6939
RECURSO 2024 EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025

## CODIGO PROG.
EL FIDEICOMISO PARA EL CUIDADO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTA ALINEADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 02E0601 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
| 02 | E | 00 | 00 | 02E0000 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
| 02 | E | 06 | 00 | 02E0600 | MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
| 02 | E | 06 | 01 | 02E0601 | MANTENIMIENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
ASI MISMO, ADJUNTO LOS CUADROS DE INVERSION, DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
POR EL EJERCICIO 2024